Versión: 23.1
Introducción a la Ingeniería Electrónica (86.02)
Guía de Actividades para el Trabajo Práctico N°1
Resistores
Objetivos
En este trabajo práctico comenzamos a trabajar con una fuente de alimentación de tensión continua, y
utilizando los
indicadores
(display)
de tensión y corriente,
analizamos el
comportamiento de un
componente
eléctrico.
En otra
experiencia,
utilizamos
un multímetro para medir
diferencia de
potencial
en un circuito con dos resistores.
Esto es un primer
acercamiento a la experiencia de
laboratorio. Se espera que los y las estudiantes sean capaces de:
●
Estudiar el fenómeno que da lugar a la llamada Ley de Ohm y el concepto de modelo.
Comprender el significado de un banco de medición.
Comenzar a comprender las leyes de Kirchhoff.
Realizar informes técnicos.
Identificar, reducir y expresar en forma correcta las fuentes de incertidumbre en una
medición.
Experimento 1
A partir
de
la
experiencia
realizada
en clase se obtuvieron mediciones
de tensión y corriente
realizadas sobre un resistor.
Las mediciones se toman directamente del
display que posee la propia
fuente de alimentación (más adelante veremos que hay otros instrumentos más precisos para realizar
estas mismas mediciones).
A.
Investigue el código de colores del resistor e indique el valor de ese componente (incluyendo
su tolerancia).
B.
Dibuje el
banco de medición utilizado (indique en el esquema toda la información que haya
anotado).
C.
Agregue todos los valores registrados en la experiencia en una tabla (como la que se indica
abajo) con la tensión, corriente y sus correspondientes incertidumbres. Para esta experiencia
vamos a asumir que las incertidumbres son la resolución (mínima diferencia apreciable) del
display que tiene la fuente (recuerde la cantidad de dígitos de los indicadores de tensión y
corriente).
0,04A
Tabla 1:
El mensurando debe ser informado con la misma cantidad de dígitos que la incertidumbre.

---
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA (86.02)
GUÍA DE ACTIVIDADES TP1 - LEY DE OHM
Análisis del experimento 1
Haga un gráfico de la corriente (I) en función de la tensión (V) para ambos resistores.
El
gráfico debe cumplir con los siguientes requerimientos:
No utilizar líneas que unan los puntos medidos, dado que esa “interpolación” da una
idea errónea de la relación entre las variables e infiere datos que en verdad no fueron
medidos.
Agregue en cada punto las cotas de error.
Indique sobre cada eje la magnitud medida junto a su unidad (entre corchetes).
Tensión [V]
Ejemplo:
.
También agregue el número de figura al pie para que esté
identificada.
¿Qué tipo de tendencia observa? ¿Se puede considerar
un modelo lineal
para todas las
mediciones?
¿Cómo
explica
el
comportamiento
del
resistor
al
quemarse
durante
experiencia? ¿Qué función cumple un resistor?
Medición Indirecta
En esta sección trataremos de determinar el valor de resistencia asociado al resistor con su respectiva
incertidumbre.
Para esto utilizaremos un método indirecto que parte de las mediciones directas de
tensión (V) y corriente (I) con las que se puede determinar el valor de la resistencia mediante la Ley
de Ohm;
𝑉
=
(1)
𝐼
Dado que estamos midiendo un parámetro físico (R) a partir de una medición indirecta,
debemos
propagar la incertidumbre. En la ecuación (2) se describe la expresión de la incertidumbre del resistor
al
aplicar la propagación dependiente de la tensión y de la corriente (lea el apunte de mediciones e
incertidumbres).
(2)
Para cada par de valores de tensión y corriente (utilice los pares medidos dentro del
comportamiento lineal) y calcule el valor de resistencia asociado con cada par con su
correspondiente incertidumbre. Indique cada valor en una tabla como la siguiente:
10v
Tabla 2

---
Si tuviera que determinar la resistencia a partir de la Ley de Ohm y un solo par de mediciones
(una de tensión y otra de corriente) ¿Cuál
de todas las indicadas en la tabla elegiría? ¿Por
qué?
De la tabla anterior, elija el valor de resistencia que considere más adecuado y haga un gráfico
comparando el
intervalo de incertidumbre asociado a esa medición con el
intervalo de
tolerancia dado por el fabricante. ¿Qué conclusiones puede extraer?
Experimento 2
Una de las experiencias realizadas con dos resistores consistió en una configuración serie en la que se
midió la diferencia de potencial de cada resistor y la total.
Dibuje el banco de trabajo utilizado en cada medición de tensión e indique los resultados de
cada medida en una tabla con sus correspondientes incertidumbres.
Determine analíticamente las expresiones de VR1 y VR2 en función de la tensión de la fuente
Vf
y de los resistores R1 y R2. Evalúe esas expresiones (utilizando el valor de Vf medido y los
valores de los resistores) y compárelos con las mediciones. Si tuviéramos la fuente aplicada a
N resistores en serie ¿Cómo sería la diferencia de potencial en cualquiera de ellos (suponga Ri
cómo el i-ésimo resistor del conjunto)?
Conclusiones
Redacte de forma breve y concisa una conclusión que resuma las ideas principales de lo desarrollado
en este trabajo práctico y evalúe si se satisfacen los objetivos propuestos.
Referencias
[1] A. H. Robbins, and W. C. Miller, Análisis de circuitos: teoría y práctica. Cuarta edición. México:
Cengage, 2008.
    Experimento 1
Resistor	1 (código	De colores
V [V]	ΔV [V]	I [A]	ΔI[A]
1		0,04
2		0,09
3		0,13
4		0,18
5		0,23
7		0,33
9		0,44
9,5		-